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При изпълнението на поръчката, участникът трябва да спазва всички нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз, отнасящи се до продажби на горива на бензиностанции и доставки на горива на краен получател. 
Всички течни горива, които ще се доставят по тази поръчка трябва да отговарят на изискванията на:
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.; обн. в ДВ, бр.66 от 25.07.2003 г.,  изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.).

Дизеловото гориво /Евродизел/ Е5 трябва да е с качество и показатели, съгласно валидните за срока на договора стандарти в Р България и съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, реда и начина за техния контрол.
